## Hoja 1
ACG020 | h | Rebajamiento del nivel freático con bomba autoaspirante.
Rebajamiento del nivel freático en trabajos de excavación, con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 180 m³/h.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Equipo y maquinaria
mq12bau030d |  | h | Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de 3 kW, para un caudal de 180 m³/h. | 1.1 | 3.46 | 3.81
mq08gel010j |  | h | Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia. | 1.1 | 4.36 | 4.8
|  |  |  | Subtotal equipo y maquinaria: |  | 8.61
2 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 8.61 | 0.17
|  |  |  | Costes directos (1+2): |  | 8.78