## Hoja 1
DIO092 | Ud | Desmontaje de rociador.
Desmontaje de rociador automático situado en tubería de distribución de agua para sistema fijo de extinción de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Mano de obra
mo107 |  |  | h | Ayudante fontanero. | 0.12 | 20.98 | 2.52
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 2.52
2 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 2 | 2.52 | 0.05
[5 empty] | Costes directos (1+2): |  | 2.57