## Hoja 1
IMK050 | Ud |  | Acoplador de bus KNX.
Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX. Montaje empotrado. El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt35dac100a |  | Ud |  | Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX, con borne de conexión y derivación, para empotrar. | 1 | 71.49 | 71.49
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 71.49
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Oficial 1ª electricista. | 0.15 | 22.74 | 3.41
mo102 |  | h |  | Ayudante electricista. | 0.15 | 20.98 | 3.15
mo123 |  | h |  | Especialista en la puesta en marcha de instalaciones. | 0.3 | 43.01 | 12.9
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 19.46
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 90.95 | 1.82
Coste de mantenimiento decenal: 4,64€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 92.77